## Лист1
Опросный лист на комплектную трансформаторную |  |  |  | ООО"ЭНЕРГОПРОМСФЕРА"
подстанцию _-КТП-__ ____-___-__ кВ ______ |  |  |  | Тел/факс (473) 260-51-85
Корпус КТП |  | Металл |  |  | Сендвич
Толщина Утеплителя/Мет | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 50 | 80 | 100
Мощность КТП кВа | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500
Номинальное напряжение РУВН |  | 6кВ |  |  | 10Кв |  | Другое | (_______)
Исполненние ввода/вывода | К/К | К/В | В/К | В/В |  |  | Смешанный | (_______)
Количество трансформаторов |  | Один | (да/нет) |  | Два | (да/нет) | Другое | (_______)
Тип трансформаторов | ТМ | (____) | ТМГ | (____) | ТМЗ | (____) | ТСЗ | (____)
Мощность силового тр-ра №1 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500
Мощность силового тр-ра №2 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500
Схема соединения обмоток тр-ра |  | ∆/Ỵ |  |  | Ỵ/Ỵ
Исполнение КТП |  | Тупиковая |  |  | Проходная |  | Внутрецеховая
Наличие коридоров обслуживаения РУВН |  | ДА |  |  | НЕТ
Коммутационный аппарат на вводе РУВН |  | ВНА |  | ВНВР |  | BB/TEL | Номинал | (_______)
Коммутационный аппарат на тр-ра РУВН |  | ВНА |  | ВНВР |  | BB/TEL | номинал | (_______)
Секционный аппарат РУВН |  | один |  |  | два |  | Отсутствует
Коммутационный аппарат лин. РУВН |  | ВНА |  | ВНВР |  | BB/TEL | Номинал | (_______)
Наличие АВР на стороне РУВН |  | да | тип реле | (__________________________) |  |  | нет
Учет на стороне РУВН |  | да | тип счетчика(________________________) |  |  |  | нет
Наличие коридоров обслуживаения РУНН |  | да |  |  | нет
Номинал/тип рубильника | Номинал | (_______) | Тип | РЕ19 | ВР32 | Другой | (__________________)
Амперметры /вольтметры |  | да |  |  | нет
Учет на вводе РУНН |  | да | тип счетчика(________________________) |  |  |  | нет
Вводной выключатель автоматический
тр-ор №1 |  | да | марка/номинал(_____________________) |  |  |  | нет
Вводной выключатель автоматический
тр-ор №2 |  | да | марка/номинал(_____________________) |  |  |  | нет
Наличие АВР на стороне РУНН |  | да | тип реле(____________________________) |  |  |  | нет
Наличие УКРМ | РУВН | да/нет | параметры(_____________________)
| РУНН | да/нет | параметры(_____________________)
Учет на линейных коммут. аппаратах | линия№ |  |  |  | марка
Линейные коммутационные аппараты | Секция 1 | марка(____ _______________) |  |  | Секция 2 | марка(______________________)
| №1 |  | №9 |  | №1 |  | №9
| №2 |  | №10 |  | №2 |  | №10
| №3 |  | №11 |  | №3 |  | №11
| №4 |  | №12 |  | №4 |  | №12
| №5 |  | №13 |  | №5 |  | №13
| №6 |  | №14 |  | №6 |  | №14
| №7 |  | №15 |  | №7 |  | №15
| №8 |  | №16 |  | №8 |  | №16
Материал токоведущей шина |  | Медь |  |  |  | Алюминий
Примечание
*Не заполненные поля номинал напряжения, считаются по стандарту в зависимости от мощности трансформатора